附件1

国家安全生产监督管理总局令

第69号

《有限空间安全作业五条规定》已经2014年9月25日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

局长  杨栋梁

2014年9月29日

有限空间安全作业五条规定

一、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

二、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

三、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

四、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

五、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

附件2

有限空间作业审批表

| 工作内容： |  |  |  | 作业地点： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包单位： |  |  |  |  |  |
| 专业分包单位： |  |  |  |  |  |
| 作业负责人： |  |  |  | 安全监护人： |  |
| 作业人员： |  |  |  |  |  |
| 作业时间： 月 日 时 分 至 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 | 主要内容 |  |  | 确认人签字 |
| 1 | 作业人员安全交底 |  |  |  |  |
| 2 | 氧气浓度、有害气体检测 |  |  |  |  |
| 3 | 通风措施 |  |  |  |  |
| 4 | 个人防护用品使用 |  |  |  |  |
| 5 | 照明措施 |  |  |  |  |
| 6 | 应急器材配备 |  |  |  |  |
| 7 | 现场监护 |  |  |  |  |
| 8 | 其他补充措施 |  |  |  |  |
| 作业安全条件及措施确认： 作业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 专业分包单位项目负责人审批意见：（章） 年 月 日 |  |  | 施工总承包单位项目经理审批意见：（章） 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 监理单位项目总监审批意见：（章） 年 月 日 |  |  |